附件1

控制器“一条龙”应用计划申报要求

- 产业链构成

瞄准市政与轨道交通、石油化工、工程机械、农业和机器人等终端用户，以产业链上下游供需能力为基础，应用为导向，针对关键环节重点基础产品、工艺，推动相关重点项目建设和技术突破，形成上下游产业对接的“一条龙”应用示范链条，推动控制器产业和技术发展；推进产学研用国际化协同创新，深化产业链协作。

关键产业链条环节

| 序号 | 产业链环节 | 可编程控制器 （PLC） | 产业链环节 | 机器人用 控制器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键元器件 | √ | 处理器芯片 | √ |
|  | PLC及硬件平台 | √ | 控制器主板 | √ |
|  | 编程软件与运行软件 | √ | 机器人操作系统 | √ |
|  | 第三方功能模块 | √ | 模型与控制算法 | √ |
|  | 应用系统 | √ | 机器人离线编程系统 | √ |
|  | — | — | 可靠性技术 | √ |
|  | — | — | 试验验证平台 | √ |

- 目标和任务

- 可编程控制器（PLC）

- 关键元器件

- 环节描述及任务。针对PLC的需求，设计开发CPU、存储器、通信接口、AD/DA转换芯片等关键元器件。

- 具体目标。开发工业级CPU、存储器等核心芯片。开发PLC逻辑运算用专用芯片。开发现场总线等工业网络芯片。开发满足PLC系统所需转换精度和速率的AD/DA（模数/数模）转换芯片。

- PLC及硬件平台

- 环节描述及任务。开发制造具有独立品牌的PLC，具有自主知识产权的体系架构和硬件平台；可以集成PLC厂家自己开发或由第三方开发的编程与运行软件、功能模块，形成可灵活配置的系列产品，满足多样化的市场需求，具有自主知识产权。硬件平台是PLC的基础，主要包括主机模块（CPU模块）、电源模块、输入输出模块、功能模块、通信模块等组件。

- 具体目标

- 开发中大型PLC及硬件平台，满足轨道交通、市政、生产线和车间控制系统需求。架构上重点解决分布式架构、冗余功能、热插拔等。性能上重点解决多I/O点数、大存储容量、高运算速度。数字量I/O点≥2048点，模拟量I/O点≥256点，用户程序容量≥8M，用户数据容量≥64M，掉电保持区容量≥1M，基本逻辑指令执行速度≤0.05us/步。网络通信上重点解决传输速度、通讯可靠性和时间敏感性等问题。功能上重点解决模块种类多样和对丰富指令集的支持。开发工作要考虑工业互联网平台技术体系下PLC可能的架构改变和技术发展趋势。开发的中大型PLC要支持实时多任务处理和多任务协同工作，满足实现先进控制功能的要求，满足信息安全要求。

- 开发小型PLC及硬件平台，满足机器和单元设备控制系统需求。重点解决产品可靠性（MTBF>5万小时）。在提供常规输入输出模块的基础上，重点开发定制化的特殊功能模块，如电力监控及保护模块、温度采集及控制模块、简易伺服模块、步进电机驱动模块、视觉识别模块、RIFD读写模块、条码读取模块等。重点开发支持多种通讯协议的现场通讯模块及物联网模块，以更好地支持各种仪表、传感器及现场设备的接入，实现工业现场的互通互联。开发微型化、嵌入式PLC，为终端产品的智能化提供配套的控制器产品，如热泵专用控制器、工业锅炉专用控制器、环境监测专用控制器等。针对专机配套和特殊应用需求，开发定制化专用PLC，消减通用PLC的冗余功能，增加个性化的输入输出模块和功能模块，开发针对性的控制算法和程序控制流程。

- 编程软件与运行软件

- 环节描述及任务。开发PLC系统组态、用户程序编制调试的编程软件，PLC程序运行控制的运行软件。

- 具体目标

- PLC编程软件开发要求。采用和体现面向对象编程理念。符合GBT15969.3(对应国际标准：IEC61131-3)标准，并支持梯形图、语句表、顺序功能图、结构化文本等多种程序描述方法。人机界面友好。支持不同的操作系统环境。支持程序的仿真运行，支持远程编程调试和诊断维护。

- 运行控制软件开发要求。具备实时多任务特性。支持主流现场总线协议和工业以太网通讯协议。对特殊(/智能)功能单元模块的运行支持。满足运行安全和信息安全的要求。对工业互联网技术架构下边缘计算的支持。

- 第三方功能模块

- 环节描述及任务。第三方厂商根据PLC系统架构的需要或PLC厂家的需求，定制开发I/O模块和功能模块。重点推进运动控制、传感检测、联网通信等功能模块的第三方定制。利用社会资源，满足多样化需求，培育产业生态。

- 具体目标。运动控制模块：伺服控制模块、步进电机控制模块、高速计数模块、PTO/PWM模块。传感检测模块：条码识别模块、RFID读写模块、视觉识别模块、热电阻/热电偶输入模块。联网通信模块：不同协议现场总线模块、网管模块、网络安全模块、物联网模块。

- 应用系统

- 环节描述及任务。培育针对细分行业和领域的PLC系统集成商或行业大用户,选择示范行业/领域，形成样板应用系统，并逐步推广和拓展。鼓励系统集成商或行业大用户与PLC厂商建立紧密联系，使PLC厂商具备良好的销售和工程服务网络。推动PLC的大规模应用和产业化发展。

- 具体目标。市政与轨道交通：实施一到两个城市管廊项目、两到三个轨道交通项目。石油石化行业：实施一两条输油管线的调压站控制或一两个储罐区控制项目。工程机械：完成一两个产品配套项目。农业领域：完成两三个示范项目。

- 机器人用控制器

- 处理器芯片

- 环节描述及任务。针对机器人用控制器需求，开发异构多核融合芯片架构、工业控制指令体系与工业现场网络体系、工业控制芯片可靠性等技术，实现低能耗、高性能、高可靠性工业机器人控制芯片的自主知识产权与产业化应用。

- 具体目标。4核SoC，1GHz以上，浮点计算能力>1GFLOPS；集成24通道、14位ADC，3通道同时采样，转换时间<=125ns；支持多区IP保护加密；6对低噪声差分，增益可编程运放，放大倍数2，4，8，16，32，64；集成12对窗口比较器，内置DAC；集成16通道ePWM；集成GPIO，UART，I2C，SPI，CAN，LIN，QEP等接口；集成片上温度传感模块；集成EtherCAT MAC标准接口；工作温度：-40℃～125℃。

- 控制器主板

- 环节描述及任务。开发基于x86和基于ARM两种硬件架构的控制器开发平台，形成开放式、网络化的工业机器人控制器硬件与软件体系框架；开发基于高速实时以太网的现场总线同步控制技术、多总线接口的现场总线技术等关键技术，制订机器人控制器总线和通信接口统一标准，满足机器人多轴多通道和主站与从站的信息互通，使机器人控制器能够快速的接入网络，现场总线协议和国际主流协议保持一致。

- 具体目标。支持x86和ARM两种架构的处理器芯片及硬件设计；支持2种以上嵌入式实时多任务操作系统；具有丰富的总线接口，包括CAN、EtherCAT、ProfiNET等高速总线，能够实现ms级的数据交互，机器人多轴多通道和主站与从站的同步时间抖动<100ns。具有运动控制接口、视觉/力等外部传感器接口和算法开发接口，支持第三方算法开发和验证。

- 机器人操作系统

- 环节描述及任务。通过重新设计或者开源的计算机操作系统基础上，开发开放式机器人专用操作系统，开发实时多任务调度技术、工业现场总线技术、传感设备接入技术、机器人控制功能（算法）组件中间件技术、机器人调试与仿真技术、信息安全技术。

- 具体目标。开放式可编程平台，支持组态；支持多任务实时调度，系统最小任务周期250us，周期抖动≤5%；支持3种以上主流工业现场总线，通讯周期≤250us，同步抖动≤1%；支持视觉、力控等传感器接入与算法处理；支持基本的机器人运动学模块；支持在线仿真与调试。

- 模型与控制算法

- 环节描述及任务。开发高速高精技术，进行最优速度规划、高速振动抑制、空间误差补偿、精确前馈控制；开发机器人协同技术，进行人机协作、多机协同控制；开发机器视觉、多维感知技术以及安全控制技术等，提升机器人智能化水平。

- 具体目标。突破不少于10项机器人控制算法相关关键技术，使机器人产品具有不少于5项技术指标或性能达到国际同类产品先进水平。

- 机器人离线编程系统

- 环节描述及任务。通过建立模型库，基于图形引擎实现机器人轨迹规划与修正，开发程序生成、模拟仿真、动作分析、虚拟机器人等技术，完成机器人离线编程系统开发与应用。

- 具体目标。支持5家以上自主知识产权主流机器人、时间仿真的精度在5%以内，轨迹精度<10cm，打磨、弧焊、去毛刺、机床上下料等一些典型应用的机器人编写时间缩短80%以上。

- 可靠性技术

- 环节描述及任务。开发控制系统可靠性设计与可靠性体系；发展基于控制数据的机器人本体健康诊断、故障预测，并进行可靠性提升；开发机器人精度可靠性保障模型，通过系统预测、补偿技术，提升精度可靠性；开发机器人可靠性检测标准及试验验证平台；关键部件可靠性验证平台：减速机、电机、线缆验证平台。

- 具体目标。建立机器人整机故障预测模型与可靠性改进体系；控制系统MTBF>30000小时，机械本体MTBF>20000小时。可靠性标准不少于3项。

- 试验验证平台

- 环节描述及任务。针对工业机器人整机性能构成特征，形成机器人功能、性能测试标准，建立机器人控制器仿真测试平台、整机类验证平台、功能验证平台、性能验证平台等，对工业机器人整机进行技术验证。

- 具体目标。完成机器人性能、功能检测标准不少于3项。完成控制系统仿真测试平台，机器人性能、功能检测平台，能对机器人精度、速度、基本功能进行检测。

- 咨询电话

北京机械工业自动化研究所有限公司  王  月 010-82285678

韩立新 010-82285677

中 国 机 器 人 产 业 联 盟        陈  丹 010-68595727

附：控制器“一条龙”应用计划申报书

附

控制器“一条龙”应用计划申报书

企业名称：

项目名称：

责任人（法人代表）：

项目技术负责人：

实施年限：20     年     月至20    年    月

填报日期：20     年     月     日

- 中华人民共和国工业和信息化部制

二〇一八年六月

| 单位名称 |  |  | 注册地 |  |  |  | 机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目实施期 |  | 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 所属产业链 | □ PLC控制器 |  |  | □ 机器人控制器 |  |  |  |  |  |
| 所属产业链 关键环节 | □ 关键元器件 |  |  | □ 处理器芯片 |  |  |  | □ 可靠性技术 |  |
|  | □ PLC及硬件平台 |  |  | □ 控制器主板 |  |  |  | □ 试验验证平台 |  |
|  | □ 编程软件与运行软件 |  |  | □ 机器人操作系统 |  |  |  |  |  |
|  | □ 第三方功能模块 |  |  | □ 模型与控制算法 |  |  |  |  |  |
|  | □ 应用系统 |  |  | □ 机器人离线编程系统 |  |  |  |  |  |
| 实 施 期 | 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  | 联系电话 （手机） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与单位满足所属“一条龙”环节供需概述（包括： - 企业基本情况； - 重点产品、工艺符合性质，与“一条龙”其他环节在产品、工艺上的直接关联性； - 创新能力、产品技术和工艺水平领先情况； - 对产业链上游的需求，以及对下游可提供的产品或服务；近年来企业产品和技术实际使用和应用情况； - 近三年经营业绩，遵纪守法情况，管理制度建设情况，包括不限于以下内容 2015、2016、2017年企业情况 技术; 研发投入占营收比例. 当年申请专利数，截至年底累计授权专利数. 市场; 细分领域市场份额、市场排名. 财务; 总资产. 资产负债率. 年度营业收入. 年度净利润. - 企业参与“一条龙”应用计划的运行工作机制及措施； - 推荐的龙头企业、参与单位和示范工程； - 存在的问题和建议等）。 |
| 项目基本情况（总投资、主要建设内容、预期效果等），并填列下表： 项目目前情况 项目成熟度; 是否已经完成可研. 项目总投资; 总投资额. 项目资本金; 项目资本金额度. |
| 参与单位 自评意见 | 本单位承诺申报内容真实有效。 法定代表人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |